报价邀请

                            ：

浙江财经大学文华校区因实际需要拟采购 分体空调维修 一项，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，进行比价采购，欢迎符合条件的单位前来报名参加报价。

1.采购需求：

	名称
	服务期限
	预估数量
	采购需求

	分体空调维修
	合同签订后一年
	详见清单
	详见清单


2.付款方式：

采购人验收无误后，结合实际工作按季度付款。
3.报价要求：

请务必 正反面打印 （即报价邀请和报价单打印在一张纸上）本邀请，填写报价并签字盖章后递交或快递至以下地址：浙江财经大学文华校区惠康楼212办公室，来老师  88922701。
报价统一拆封时间： 2026 年  1  月   4  日  10 :00。

4.最高限价：

1.本项目维修部件单价（配件更换价格）设最高限价，任一产品报价超过限价的，整份报价将不被接收。

2.本项目预算5万元，实际用量达到5万，合同自动解除。

3.维修部件包括运费、人工费等所有明示或者暗示价格。

4.本次报价按照维修部件报价，相应配件维修发生概率，供应商自行考虑。
                                      浙江财经大学文华校区管理办公室
                                  年   月    日

报 价 单
浙江财经大学文华校区管理办公室：

非常荣幸报名参加贵单位的采购报价。针对贵单位拟采购的 分体空调维修 项目，我单位的报价详见清单。
承诺：（如有）                                      。
其他优惠：（如有）

此报价有效期为： 30 日历天。

报价单位（盖章）：                           

法人代表或授权代表：                    

联系方式：                    
日 期：     年   月   日

报价清单

报价单位（盖章）

	序号
	配件名
	单位
	1.5匹限价（元）
	单价（元）
	2匹限价（元）
	单价（元）
	3匹限价（元）
	单价（元）
	5匹限价（元）
	单价（元）
	5匹吸顶机限价（元）
	单价（元）

	1
	室内风机电机
	台
	330
	
	340
	
	400
	
	600
	
	610
	

	2
	室外风机电机
	台
	400
	
	420
	
	460
	
	620
	
	640
	

	3
	室外压缩机电容
	个
	120
	
	170
	
	180
	
	/
	
	/
	

	4
	室外机风机电容
	个
	70
	
	80
	
	90
	
	100
	
	100
	

	5
	室内机风机电容
	个
	50
	
	60
	
	80
	
	100
	
	100
	

	6
	四通阀
	个
	280
	
	280
	
	400
	
	450
	
	450
	

	7
	继电器
	个
	180
	
	180
	
	200
	
	240
	
	240
	

	8
	压缩机保护器
	个
	90
	
	90
	
	100
	
	220
	
	220
	

	9
	室内机电脑板
	块
	310
	
	330
	
	450
	
	530
	
	530
	

	10
	定频室外机电脑板
	块
	410
	
	430
	
	500
	
	550
	
	550
	

	11
	变频室外机电脑板
	块
	670
	
	900
	
	1350
	
	2390
	
	2390
	

	12
	室内机显示板
	块
	210
	
	270
	
	310
	
	310
	
	310
	

	13
	室内机液晶屏
	块
	230
	
	270
	
	330
	
	330
	
	330
	

	14
	遥控器
	个
	60
	
	60
	
	60
	
	60
	
	60
	

	15
	导风板（导风总成）
	组
	300
	
	400
	
	580
	
	600
	
	680
	

	16
	导风电机
	个
	180
	
	190
	
	190
	
	230
	
	280
	

	17
	压缩机
	台
	1100
	
	1300
	
	1800
	
	3200
	
	3200
	

	18
	制冷剂R22
	次
	300
	
	300
	
	350
	
	580
	
	580
	

	19
	制冷剂R32
	次
	500
	
	500
	
	580
	
	880
	
	880
	

	20
	制冷剂R410
	次
	500
	
	500
	
	580
	
	880
	
	880
	

	21
	室内机风扇叶片
	个
	180
	
	200
	
	210
	
	270
	
	270
	

	22
	室外机风扇叶片
	个
	180
	
	200
	
	210
	
	270
	
	270
	

	23
	铜管漏氟维修
	修复
	400
	
	400
	
	500
	
	600
	
	600
	

	24
	空调打孔
	个
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	25
	外机三角支架
	付
	60
	
	60
	
	80
	
	110
	
	110
	

	26
	移机
	台
	480
	
	480
	
	580
	
	680
	
	780
	

	27
	铜管电源线保温
	米
	120
	
	160
	
	170
	
	220
	
	220
	

	28
	漏水维修
	台
	150
	
	150
	
	150
	
	200
	
	200
	

	29
	空调深度清洗消毒
	台
	170
	
	200
	
	240
	
	260
	
	300
	

	30
	上门维修费
	次
	120
	
	120
	
	120
	
	120
	
	120
	

	31
	室外机接水盘（不锈钢材质）
	个
	90
	
	110
	
	130
	
	170
	
	170
	

	32
	空调内机排水软管
	米
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	
	5
	

	小计（元）
	8345
	
	9255
	
	11485
	
	15875
	
	16175
	

	合计（元）
	


服务要求：需要签署服务承诺书，具体内容如下：

1、及时接报修和进行维修，保证采购人设备设施正常使用。

2、接到采购人报修电话，维修人员在2小时内到达浙江财经大学文华校区。

3、如遇特殊情况(指需外购配件、工作时间维修影响其他人员等)，需向采购人说明，商定维修及完成时间。

4、维修完成后，对所提供的维修材料质保期为半年，期间内现问题，应及时无偿进行维修。

验收标准：维修的设备可正常使用，并提供半年质保期，质保期内，维修设备出现质量问题，维修设备需要重新维修，并在下个周期内扣回维修款。
